|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:** | 1. Ürün, hastaların alt bakımında kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır. |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:** | 1. Ürün, muhtelif ölçülere sahip olmalıdır. |
| **Teknik Özellikleri:** | 1. Ürün;  * En içte tek taraflı geçirgen su tutmaz tabaka, * Ortada selüloz tabaka, * Selüloz süper emici tabaka * En dışta polietilen su geçirmez tabaka olmak üzere dört bölümden oluşmalıdır.  1. Ürün vücuda tam uyumlu anatomik yapıda olmalıdır. 2. Ürün hışırdama yapmamalı ve ses çıkarmamalıdır. 3. Ürün antialerjik yapıda olmalıdır. 4. Ürün bariyerli olmalı, sıvı ile ıslandığı zaman selüloz yapının bütünlüğü bozulmamalı, selüloz tabaka top top olmamalı, sıvının jelleşmesini sağlayarak sızıntıyı engelleyecek özellikte olmalıdır. 5. Ürünün bant kısmı bezin ön kısmına kolayca yapışarak bezin doğru bağlanmasını sağlamalı ve tekrar tekrar açılıp kapatılmasına olanak vermeli ve istemsiz olarak kendiliğinden açılmamalıdır. 6. Ürün en az 1000ml sıvı emiş gücüne sahip olmalıdır. 7. Ürün kullanıcı teninde alerji, kızarıklık, tahrişe sebep olmamalıdır. 8. Ürün dermatolojik olarak test edilmiş olmalıdır. |
| **Genel Hükümler:** | 1. Ürün hijyenik ortamda el değmeden üretilmiş olmalıdır. 2. Ürün 10-30 adetlik sağlam ambalaj içinde teslim edilmelidir. 3. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, ÜTS ve LOT bilgisi bulunmalıdır. |

**SMT1068 HASTA ALT BEZİ, BANTLI**