|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:**  | 1. Ürün, yer çekiminin etkisi kullanılarak bağırsakların temizlenmesini sağlamak amacıyla üretilmiş olmalıdır.
 |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:**  | 1. Ürünün torbası tıbbi PVC den yapılmış olmalıdır.
2. 110 cm (±20 cm) travma oluşturmayan yuvarlatılmış açık distal uç veya delikli kateter olmalıdır
 |
| **Teknik Özellikleri:**  | 1. Set içeriğinde;
* Lavman yapılan bölgeyi örtecek büyüklükte en az (20x30 cm) örtü
* 10 (±2) cc likit sabun
* Jel veya kendinden jelli katater,
* 1 çift poşet eldiven olmalıdır
1. Ürünün torbası milimetre ölçekli olmalıdır.
2. Ürün torbası 1750 ml kapasitesi olmalıdır.
3. Setin distal ucu travmatize etmeyecek sertlikte olmalıdır.
4. Ürün torbası ve kateteri arasında kapama klempi olmalıdır.
5. Ürünün torbasında, torba askısı (asma bandı) veya askı deliği olmalıdır.
6. Lavman sıvısı dışarıdan herhangi bir basınç gerektirmeden, yerçekimi etkisi ile kolaylıkla gidebilmelidir.
7. Kayganlaştırıcılık özelliği iyi kalitede olmalıdır.
 |
| **Genel Hükümler:** | 1. Ürün seti tek kullanımlık olmalıdır.
2. Ürün seti kapalı temiz paket içinde ambalajlanmış olmalıdır.
3. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.
 |