|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:** | 1. Orta kulağı uzun süreli havalandırmak için kulak zarına takılmak amacı ile kullanılacaktır. |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:** | 1. Silikondan üretilmiş olmalıdır. 2. Tüpün iç çapı 1,14 mm-1,53 mm arasında olmalıdır.(Tip 1 ve Tip 2). 3. Total uzunluk 2.2 mm-4,4 mm arasında olmalıdır.(Tip 1 ve Tip 2). |
| **Teknik Özellikleri:** | 1. Pürüzsüz ve şekli düzgün olmalıdır. 2. Bio uyumlu olmalıdır. |
| **Genel Hükümler:** | 1. Ürünler orijinal ambalajında, steril ve tek kullanımlık olmalıdır. 2. Ürünün çap ve boy özellikleri ambalaj üzerinde yazılı olmalıdır. |