|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:** | 1. Ürün anal bölgede hemostaza yardımcı olarak kullanılmaya uygun olmalıdır. |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:** | 1. Ürün en az %95 jelatin içermelidir. 2. Ürün silindirik yapıda 8(±0,5)cm x 3(±0,5)cm boyutlarında ve ortasında bir delik bulunmalıdır. |
| **Teknik Özellikleri:** | 1. Ürün hemostatik absorbe olabilen jelatinden yapılmış olmalıdır. 2. Ürün kıvrılabilir, eldivenlere ve cerrahi aletlere yapışmayacak özellikte olmalıdır 3. Ürün ameliyat bölgesinden 4-8 hafta içerisinde tamamen eriyebilmelidir. 4. Ürün 3- 6 hafta içerisinde absorbe olup, 2-5 gün içerisinde mukozada jelleşip, tamamen emilebilir olmalıdır. 5. Ürün kendi ağırlığının en az 40 katı kadar sıvıyı absorbe edebilmelidir. |
| **Genel Hükümler:** | 1. Ürünler steril, tek kullanımlık olmalıdır. 2. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. |