|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:**  | 1. Ürün, yanık tedavileri, deri hastalıkları, deri greftleri, deri defektleri, abrazyon yaraları, deri grefti-donör alanlarında kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.
 |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:**  | 1. Ürün;
* En az %90 beyaz veya sarı yumuşak parafın BP ile doyurulmuş seyrek dokunmuş bir Leno bezinden veya,
* Kaprilik/kaprik/stearik trigliserid, Bis-digliseril-poliasiladipat-2, Macrogol2000 emdirilmiş polyamid bükülmüş ipten meydana gelecektir.
1. Ürün muhtelif boy ve ebatlarda olmalıdır.
2. Ürün, yarada antiseptik özelliği sağlayacak madde içerebilir veya istenilen herhangi bir medikasyonda kullanılmak üzere sadece beyaz veya sarı parafinden üretilmiş olabilir.
 |
| **Teknik Özellikleri:**  | 1. Ürün optimal su ve gaz geçirgenliğini sağlayan hydrofil yapıda olmalıdır.
2. Ürün, leno dokuma gazlı beze parafin emdirilmiş olmalıdır.
3. Ürün hypoallerjen, steril ve flexible olmalıdır.
4. Ürün yara sekresyonunun emilmesine izin vermelidir.
5. Ürün topikal ilaç uygulamasına izin vermelidir.
6. Ürün ağrıyı azaltmalı, değiştirme esnasında doku hasarı ve ağrı yapmamalıdır.
7. Ürün kendi kendine yaraya adapte olmalıdır.
8. Ürün gözenekli olup, yara gelişimi izlenebilmelidir.
9. Ürün yeni epitel oluşumuna zarar vermemelidir.
 |
| **Genel Hükümler:** | 1. Ürün steril paketlenmiş ve tek kullanımlık olmalıdır.
2. Ürün orijinal ambalajı üzerinde UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.
 |

**SMT1367 TÜL SARGI, PARAFİNLİ**