|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:**  | 1. Ürün, bası yaralanmaları, venöz ülserler, diyabetik ülserler, yanıklar, donör yerleri, genişleyen habis yaralar ve cerrahi yolla açılmış yaralar gibi kronik veya akut tam kalınlıktaki yaraların, kısmi kalınlıkta veya yüzeysel granüle olan, eksüdalı yaraların sekonder tedavisinde kullanılmalıdır. Yaradaki eksuda kontrolünü sağlayacak şekilde kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.
 |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:**  | 1. Ürünün muhtelif boy ve uzunlukları olmalıdır.
2. Ondalık kesirleri istenilen basamağa göre yuvarlarken önce yuvarlanacak basamağın sağındaki ilk rakama bakılır. Bu rakam 5’e eşit veya 5’ten büyük ise yuvarlanacak basamaktaki rakam 1 artırılır ve bu basamağın sağındaki diğer basamaklar atılır.5’ten küçük ise yuvarlanacak basamaktaki rakam değişmez ve bu basamağın sağındaki diğer basamaklar atılır.
 |
| **Teknik Özellikleri:** **Teknik Özellikleri:**  | 1. Ürün en az 3 katmandan oluşmalıdır.
2. Ürünün katmanları;
* Toksik ve irritan olmayan bir yarayla temas tabakası,
* İyonik gümüş içeren, emici hidroselüler ped veya poliüretan ped tabaka,
* Su geçirmez bir dış film tabaka
1. Ürün eşit oranda etki sağlaması için pansumanda salınan gümüş en az 40 ppm olmalıdır.
2. Ürünün dış yüzeyi su ve bakteri geçirmeyen ve sızıntıyı dışarıya vermeyen yapıda olmalıdır.
3. Ürün eksüda kontrolünü sağlamalı ve anti-mikrobiyal etkiye sahip olmalıdır.
4. Ürünün içerisindeki gümüşün anti-bakteriyel faaliyeti, pansumanın eksüdayı emmesiyle ortaya çıkmalıdır.
5. Ürün mikrobiyal kontaminasyona karşı etkili bir bariyer oluşturabilmeli ve yara yatağına gümüş salınımı yapabilmelidir.
6. Ürün eksudanın miktarına bağlı olarak, yara üzerinde 7 (yedi) güne kadar kalabilmelidir.
7. Ürün içerisindeki gümüş konsantrasyonu 7 gün süreye kadar devamlı şekilde gümüş salımına yetecek şekilde olabilmelidir.
8. Ürün sızıntıya izin vermeyecek yapıda olmalıdır.
9. Ürün cildi tahriş etmemeli yaraya zarar vermeden çıkarılabilmeli ve iz bırakmamalıdır.
10. Ürün latex içermemelidir.
 |
| **Genel Hükümler:** | 1. Ürün steril paketlenmiş ve tek kullanımlık olmalıdır
2. Ürün orijinal ambalajı üzerinde UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.
 |