|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:** | 1. Ürün az miktardaki eksudalı tüm yaralarda nemli yara iyileşme ortamını sağlamak amacıyla tasarlanmış olmalıdır. |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:** | 1. Ürünün muhtelif boy ebatları olmalıdır. 2. Ondalık kesirleri istenilen basamağa göre yuvarlarken önce yuvarlanacak basamağın sağındaki ilk rakama bakılır. Bu rakam 5’e eşit veya 5’ten büyük ise yuvarlanacak basamaktaki rakam 1 artırılır ve bu basamağın sağındaki diğer basamaklar atılır.5’ten küçük ise yuvarlanacak basamaktaki rakam değişmez ve bu basamağın sağındaki diğer basamaklar atılır. |
| **Teknik Özellikleri:** | 1. Ürün içeriğinde;  * Doğal selüloz Carboxymethlyl Cellulose, jelatin ve pektin ve/veya * Calcium alginate bulunmalıdır.  1. Ürün sıvı, bakterileri ve virüs geçirmeyen gaz geçirgen film tabaka kaplı olmalıdır. 2. Ürün yara yüzeyini görmeye izin verecek şekilde şeffaf olmalıdır. 3. Ürün yapışkanı irritan olmamalıdır. 4. Ürün yaraya yapışmamalı ve yara üzerinde kalıntı bırakmamalıdır. 5. Ürün steriliteyi bozmadan uygulama sağlamak için film kulakçığa sahip olmalıdır. 6. Ürün uygulandıktan sonra 7 gün süre ile yara üzerinde kalabilmelidir. |
| **Genel Hükümler:** | 1. Ürünler steril, tek kullanımlık olmalıdır. 2. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. |