|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:** | 1. Ürün, vücutta oluşan sıvıyı drenaj yoluyla boşaltmak için kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır. |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:** | 1. Dren uzunluğu 100 (± 10) cm ve farklı F lerde ebatları olmalıdır. 2. Medikal silikondan üretilmiş olmalıdır. 3. Drenaj torbası 2000ml(±500ml) kapasitede olmalı ve en az 50 mililitre ölçek çizgisi bulunmalıdır. 4. Drenaj torbalı olmalıdır. |
| **Teknik Özellikleri:** | 1. Drenin travma oluşturmayan yuvarlatılmış, açık distal ucu olmalıdır. 2. Drenaj torbası ile drenler arasındaki konnektörler uyumlu olmalı kesinlikle sızdırma yapmamalı ve kolay çıkmamalıdır. 3. Drende çapraz olarak en az 4 yan delik olmalıdır. 4. Drenaj torba yüzeyinde askı deliği olmalıdır. 5. Drenaj torbalarının kontaminasyon önleyen boşaltma musluğu olmalı ve musluk sızdırmaz özellikte olmalıdır. 6. Ürünün dren kısmı x-ray cihazlarla görüntülenebilir özellikte olmalıdır. 7. Drenler ve dren torbası aynı steril paket içerisinde olmalıdır. |
| **Genel Hükümler:** | 1. Ürün steril olmalı ve sterililiteyi bozmadan açılabilecek şekilde paketlenmiş olmalıdır. 2. Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, LOT ve UBB bilgisi olmalıdır. |