|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:** | 1. Hastanın görebilmesini sağlayacak şekilde saydam olmalıdır. |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:** | 1. Sert materyalden üretilmiş olmalıdır. 2. Kenarları son derece düzgün olmalıdır, keskin olmamalıdır. 3. Universal tipte olmalıdır: sağ veya sol göze kullanılabilmelidir. |
| **Teknik Özellikleri:** | 1. Üzerinde düzgün açılmış havalandırma delikleri bulunmalıdır. 2. Havalandırma deliklerden biri tam ortaya gelmelidir. |
| **Genel Hükümler:** |  |