|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:** | 1. Retina cerrahisinde kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır. |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:** | 1. Silikondan üretilmiş olmalıdır. 2. Keratoprotezin çapı 7-10 mm ve derinliği 1.5-3.0 mm arasında olmalıdır. |
| **Teknik Özellikleri:** | 1. Periferik bölgesinde göze sütur ile fiksasyon için uygun kısımlar olmalıdır. 2. Göz içini görüntülemeye uygun saydamlıkta olmalıdır. |
| **Genel Hükümler:** |  |