|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:**  | 1. Konformer, enükleasyon ya da evisserasyon sonrası konjunktival kuldesakları (tuzaklar) korumak için tasarlanmış olmalıdır.
 |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:**  | 1. Boyutları 20mm ile 26mm çap aralığında olmalıdır.
2. Santralinde kornea boyutunda delikli, tek delikli veya deliksiz olmalıdır.
 |
| **Teknik Özellikleri:**  | 1. Anoftalmik soket anatomisine uygun sığ iç eğimi olmalıdır.
 |
| **Genel Hükümler:** | 1. Gaz ile sterilizasyon yapılabilmelidir.
 |