|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:**  | 1. Keratoplasti ameliyatlarında kullanılacak insan kornealarını saklamak üzere üretilmiş olmalıdır.
 |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:**  | 1. Her şişe yaklaşık 20ml-30 ml solüsyon içermelidir.
2. İçeriğinde dektran, sodyum piruvate, glikoz, amino asitleri mineral tuzlar, vitaminler, gentamisin sülfat, bikarbaonat, fenol kırmızısı bulunmalıdır.
 |
| **Teknik Özellikleri:**  | 1. Korneyı koruyacak özellikte olmalıdır.
2. Osmotik ajan olarak dekstran ya da kondroitin sülfat içermelidir.
3. Şişenin dibi endotel sayımını engellemeyecek şekilde saydam ve pürüzsüz olmalıdır.
 |
| **Genel Hükümler:** | 1. +2 ile +8 derece sıcaklıkta veya +2 ile 28 derece arasındaki sıcaklıklarda saklanmalıdır.
2. Jelatin ambalaj içerisinde, cam şişede steril solüsyon olmalıdır.
 |