|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:** | 1. Sponge, retina dekolmanı ameliyatlarında kullanılmak üzere üretilmiş olmalıdır. |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:** | 1. Sponge, esnek ve silikondan üretilmiş olmalıdır. 2. Ebatları 502-8570 arasında (1.5-12mm arasında x 40-100mm arasında) olmalıdır. |
| **Teknik Özellikleri:** | 1. Sponge, inert olmalı, skleral erozyon yapmamalı ve göz dokuları ile uyumlu olmalıdır |
| **Genel Hükümler:** | 1. Orijinal ambalajında ve steril olmalıdır. |