|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:**  | 1. Oftalmik ameliyatlarda kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.
 |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:**  | 1. Poşette her biri en az 5’lik poşetler halinde olmalıdır.
2. Üçgen uçlu olmalıdır.
3. Sünger sabit olarak yaklaşık 7cm’lik sap üzerine monte olmalıdır.
 |
| **Teknik Özellikleri:**  | 1. Sünger cerrahi alanda hızlı absorbsiyon yapabilmeli ve absorbsiyon yaparken simetrik genişlemelidir.
2. Cerrahi alanda lif bırakmamalıdır.
 |
| **Genel Hükümler:** | 1. Steril, tek kullanımlık poşet içinde olmalıdır.
2. Çift paket ya da tekli darbeye dayanıklı vakumlu poşetler halinde olmalıdır.
 |