|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:**  | 1. Katarakt ameliyatı için arka kamaraya yerleştirilme amacıyla tasarlanmış olmalıdır.
 |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:**  | 1. Tek parça pmma’dan imal edilmiş olmalıdır.
2. Bikonveks 6- 7. 0 mm optik çapında olmalıdır.
3. Her haptikte birer fiksasyon deliği bulunmalıdır.
4. Optik haptik düzlemi arasında 5 derecelik açıya sahip olmalıdır.
5. Toplam lens uzunluğu en az 13 mm olmalıdır.
6. Lens malzeme tanımında belirtilen diyoptride olmalıdır.
 |
| **Teknik Özellikleri:**  | 1. Uv koruyucu özelliğe sahip olmalıdır.
 |
| **Genel Hükümler:** | 1. Ürünler orijinal ambalajında, tek kullanımlık ve steril olmalıdır.
 |