|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:**  | 1. Oftalmik cerrahide kullanıma uygun olmalıdır.
 |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:**  | 1. İçersinde Vitamin E TPGS ve riboflavin veya İçersinde%0.1riboflavin içermelidir.
2. Ürün miktarı en az 1.5 ml olmalı ve steril cam enjektörde bulunmalıdır.
3. Enjektörün konulduğu steril paketin için de ürünü göze damlatmak için uygun 1 adet steril kanül de olmalıdır.
4. Her bir ürün ışık geçirmeyen alüminyum zarfların içinde ayrı bir steril ambalaj ile bulunmalıdır.
 |
| **Teknik Özellikleri:**  |  |
| **Genel Hükümler:** | 1. 100 adet ürün için, ürün ile birlikte tüketim süresi boyunca 1 (bir) adet standart ve hızlandırılmış tedaviye uygun özelliklere sahip Cross Linking cihazı verilmelidir.
 |