|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:**  | 1. Ürün bilinci kapalı ve yarı kapalı hastalarda havayolu açıklığını sağlamak üzere tasarlanmış olmalıdır.
 |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:**  | 1. Ürün polietilen malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
2. Ürünün çeşitli boy ve numaraları olmalıdır
3. Ürün uluslararası renk kodlarına uygun olmalıdır.
 |
| **Teknik Özellikleri:**  | 1. Ürün ağız içi yapısına uygun olarak kavisli olmalıdır.
2. Ürün esnek ve kırılmaz dayanıklı yapıda olmalıdır.
3. Ürünün aspirasyon kateterinin geçişine uygun ısırma bloğu olmalıdır.
4. Ürünün uç kısmı atravmatik olmalıdır.
5. Ürün latex içermemelidir.
 |
| **Genel Hükümler:** | 1. Ürünler steril, tek kullanımlık olmalıdır.
2. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UTS ve LOT bilgisi bulunmalıdır.
 |