|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:** | 1. Laparoskopik cerrahi operasyonlarda kullanılmak amacı ile medikal malzemeden üretilmiş olmalıdır. |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:** | 1. Ürün Uzunluğu en az 30 cm olmalıdır. |
| **Teknik Özellikleri:** | 1. Laparoskopik kullanıma uygun olmalıdır. 2. 5 mm’lik trokarlarla kulanılmalıdır. 3. Ameliyathanede kullanılan elektrokoter kalemi ile veya koter kablosu ile kullanıma uygun olmalıdır 4. Elektrodun aktif ucu L-Hook tip olmalıdır. 5. Şaft izole olmalıdır. 6. Şaft, laparoskopik kullanımda parlamamalı ve ısı iletimini önleyici bir yalıtkanla kaplı olmalıdır. 7. Şaft üzerindeki yalıtkan kolay kopmamalı ve sıyrılmamalıdır. |
| **Genel Hükümler:** | 1. Steril ve tekli pakette olmalıdır. 2. Ürün paketi üzerinde son kullanma tarihi bulunmalıdır. 3. Her 30 adet ürün için 1 adet koter cihazına uygun bağlantı kablosu yüklenici tarafından verilmelidir. |