|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:**  | 1. Ürün, ağzından ve burnundan nefes alamayan kişilere uygulanan ve solunum yolunun açılmasını sağlayan işlemlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.
 |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:**  | 1. Ürün medikal PVC veya silikondan üretilmiş olmalıdır.
2. Ürün içeriğinde obtüratör ve boyun sabitleme bandı olmalıdır.
3. Ürünün muhtelif boy ve çeşitleri olmalıdır.
 |
| **Teknik Özellikleri:**  | 1. Ürünün kafı yüksek hacim düşük basınç yapıda olmalıdır.
2. Ürün tüm standart devre bağlantılarına uymalıdır.
3. Ürün metal spiralle güçlendirilmiş olmalıdır.
4. Ürünün ayarlanabilir vidali mekanizması veya hareketli boyun plakası bulunmalıdır.
5. Ürünün flanş ayarı ergonomik ve güvenli bas-sürükle veya çevir vidalı mekanizma şeklinde olmalıdır
6. Ürünün tüp üzerinde görülebilir ölçüm skalası bulunmalıdır.
 |
| **Genel Hükümler:** | 1. Ürünler steril, tek kullanımlık olmalıdır.
2. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UTS ve LOT bilgisi bulunmalıdır
 |

**SMT1620-TRAKEOSTOMİ KANÜLÜ, BOYU AYARLANABİLİR, SPİRALLİ**