|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:** | 1. Sprey kateter lezyon üzerine sıvı püskürtme işlemi için kullanıma uygun olmalıdır. |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:** | 1. Sprey katater 2.8 mm kanal çapındaki endoskoplarla kullanıma uygun olmalıdır. 2. Sprey kateterin çapı en fazla 2,5mm olmalıdır. 3. Sprey katater uzunluğu en az 160cm, en fazla 240cm olmalıdır. |
| **Teknik Özellikleri:** | 1. Non lateks ve antialerjik olmalıdır. 2. Ürünün uç yapısı konik veya düz yapıda olup atravmatik olmalıdır. |
| **Genel Hükümler:** | 1. Ürünler steril, tek kullanımlık olmalıdır. 2. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. |