|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:**  | 1. Pankreas cerrahilerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.
 |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:**  | 1. Stent silikon veya teflon veya poliüretan kaplı olmalıdır.
2. Stent çapı 3-5-7-10 F stent toplam uzunluğu 3-18 cm olmak üzere muhtelif ölçülerde olmalıdır.
3. Stentin düz (amsterdam), bir ucu pigtail ve iki ucu pigtail tipleri olmalıdır.
 |
| **Teknik Özellikleri:**  | 1. Bir ucu veya iki ucu flepli olmalıdır.
2. Stent üzerinde drenaj için çok delikli olmalıdır.
3. Stentfluoroscopy altında net görülebilmelidir.
 |
| **Genel Hükümler:** | 1. Ürünler steril, tek kullanımlık olmalıdır.
2. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.
 |