|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:**  | 1. Oklüzyon balonlarının kontrollü şişirilmesini sağlamalıdır.
 |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:**  | 1. 1 ml’lik luerlocklu şırınga sistemine sahip olmalıdır
 |
| **Teknik Özellikleri:**  | 1. Sistem her tam tür çevrilme esnasında 0.1 ml mayi enjekte etmelidir.
 |
| **Genel Hükümler:** | 1. Steril ambalaj içinde olacaktır.
2. Ambalajlar üzerinde son kullanma tarihi belirtilmiş olacaktır.
 |