|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:** | 1. Sağlık tesisinde hastalara medikal oksijen gazını merkezi sistem aracılı ile verebilmek amacı ile dizayn edilmiş olmalıdır. |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:** | 1. Ürünün haznesi maske ve/veya torbalı maske çeşitlerinden herhangi biri olmalıdır. 2. Ürün yetişkin hastalarda, pediatrik (çocuk), yeni doğan ( bebek) hastalarda kullanılmak üzere farklı ebatta seçenekleri olmalıdır. 3. Maske hastanın anatomik yapısına uygun ve hastanın burun bölgesi üzerine rahat oturacak şekilde dizayn edilmiş olmalıdır. (Maskenin burun bölümüne denk gelen kısmında kendinden aerodinamik maske ile birleşik yapıda plastik esneklik sağlayan bir bölüm) ya da bu bölümü yoksa istenen özeliği sağlayacak metal klipsi olmalıdır. (Bu klips emniyetli olmalı kullanım esnasında sağlık personeli ve hastaya zarar vermeyecek şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.) 4. Kanallı, kırılma ve bükülmeye dayanıklı, bükülme ve kırılma durumunda müdahale edilince eski formunu almalıdır (king yapmayan), yumuşak en az 180cm bağlantı hortumu olmalıdır. |
| **Teknik Özellikleri:** | 1. Maske şeffaf, olmalı ve koku yapmamalı ve yüze tam oturmalıdır. 2. Ağzı ve burnu içine almalıdır. 3. Yumuşak, tahriş etmeyen, non-toksik PVC’den yapılmış olmalıdır. 4. Şeffaf ve açık renkte, kokusuz ve antialerjik olmalıdır. 5. Arkadan başa geçirilmesi için boyu ayarlanabilir ve kolayca yerinden çıkmayan lastiği bulunmalıdır. 6. Başı çevreleyen lastiği esnek fakat kolay deforme olmayacak nitelikte olmalıdır. 7. Maskenin her iki yanında fazla O2 ve CO2’i çıkaracak bir mekanizmaya sahip olmalıdır. 8. Maskenin hortum kısmı, merkezi oksijen sistemine bağlı olan O2 flowmetrelerine uyumlu olmalıdır. 9. Maskenin yüze oturan kenar bölümleri yuvarlatılmış olmalı, etrafında pürüz bulunmamalı ve tahrişe neden olmamalıdır. 10. Maskenin hortum kısmı ambuya da takılabilir nitelikte olmalıdır. 11. Torbalı maske tiplerinde ölü oksijen boşluğunu önlemek adına maske altında maske ile birleşik bir torba sistemine sahip olmalıdır. |
| **Genel Hükümler:** | 1. Ürün non steril tekli ambalajda teslim edilmelidir. 2. Malzeme tekli ve temiz poşet içinde olmalı, Plastik artığı bulunmamalıdır. |