|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:**  | 1. Koruyucu özellikte üretilmiş, saçlı deriden dökülebilecek partikül ve nemi tutacak şekilde üretilmiş olmalıdır.
 |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:**  | 1. Non-woven malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
 |
| **Teknik Özellikleri:**  | 1. Tüysüz olmalı, ameliyat bölgesine lif, tüy dökülmemelidir.
2. Hava geçirgenliği sağlamalıdır.
3. Yırtık, delik ve dikiş aralığı bulunmamalıdır.
4. Kenarında en az 5mm eninde biye olmalı, biye uzunluğu baş çevresinde bağlandığında fiyonk oluşturacak uzunlukta olmalıdır.
5. Büyüklüğü saçı dışarıda bırakmayacak ve kulak üzerini örtecek boyutta olmalıdır.
6. Dikişleri sağlam olmalıdır.
7. Alerjiye neden olmamalı, cildi tahriş etmemeli, zararlı-toksik madde içermemelidir.
8. Çeşitli boy ve kilodaki kullanıcılar tarafından rahatça kullanılabilmelidir.
 |
| **Genel Hükümler:** | 1. Tek kullanımlık olmalıdır.
2. En az 50, en çok 250 adetlik ambalaj içinde teslim edilmelidir.
 |