|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:**  | 1. Ürün,intraoperatif sinir monitorizasyon uygulamalarında EMG sinir stimülasyonu yapmak amacıyla kullanılabilmelidir.
 |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:**  | 1. Sinir Stimülasyon Probu,
2. Monopolar,
3. Bipolar,
4. Bipolar,Korteks olarak belirtilen ürün türlerinden herhangi biri olmalıdır.
 |
| **Teknik Özellikleri:**  | 1. Ürünün uç kısmında bulunan iletken kısım en az 1 mm uzunluğunda olmalıdır.
2. Ürün çalışma uzunluğu direkt,ve mikroçatal direkt türlerinde en az 45 mm korteks türünde en az 25mm olmalıdır.
3. Ürünün kablo uzunluğu en az 160 cm olmalıdır.
4. Ürünün konnektör uçları 42802 Din normundaki girişlere uygun olmalıdır.
 |
| **Genel Hükümler:** | 1. Ürün steril ve tek kullanımlık olmalıdır.
2. Ürün orijinal ambalajında olmalıdır.
 |