|  |  |
| --- | --- |
| SMG Temel İşlevi: | 1. Her türlü cerrahi uygulamada tespit amacıyla kullanılabilmelidir. |
| SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | 1. Bez flaster malzeme adında belirtilen ebatlarda olmalıdır. 2. Ürün güçlü yapıştırıcı içermeli ve kullanımı esnasında gerdirilebilirlik özelliğini kaybetmemelidir. |
| Teknik Özellikleri: | 1. Dokuma kumaştan yapılmış tıbbi bez flaster olmalıdır. 2. Yapışkanı uzun süreli yapışma sağlamalı, neme, tere ve suya dayanıklı olmalıdır. 3. Çıkarıldığında ciltte yapışkan artığı bırakmamalı; hassas olmayan normal cilt yapısına sahip hastalarda alerjik reaksiyona, tahrişe neden olmamalıdır. 4. Cildin hava almasını sağlamalı, vücut hareketini engellememeli, röntgen ışınlarını geçirmelidir. 5. Flaster rulosu kullanılmak üzere açıldığında yapışkanlığı alt kısımdaki bölüme geçmemelidir. 6. Enine boyuna makas gerektirmeden düzgün bir şekilde kopabilmelidir. 7. Kalem ile üzerine yazı yazılabilmelidir. 8. Kokusu rahatsız edici olmamalıdır. |
| Genel Hükümler: | 1. Tekli ambalajlanmış olmalıdır. 2. İlgili ürünler TS 3957 standardında belirtilen testlere uygun olmalıdır. |