|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:**  | 1. Ürün yaralanmalarda pansuman malzemesini bölgede tespit etmek amacı ile medikal amaçlı pamuktan imal edilmiş olmalıdır.
 |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:**  | 1. Ürün kullanım yeri amacına göre (5\*5-10\*10\*15\*20 vb.) farklı ölçülerde ürün tipleri olmalıdır.
 |
| **Teknik Özellikleri:**  | 1. En az %80 pamuk ipliğinden dokunmuş olmalıdır.
2. Sargı bezi beyaz, temiz, kokusuz, nemsiz olmalıdır.
3. Üzerinde kir, elyaf artıkları, yağ lekesi, yabancı cisim, kaçmış iplik, dikiş, ek yeri ve parça bulunmamalıdır.
4. Sargı bezinin emici özelliği yüksek olmalıdır.
5. Sargı bezinin 1 cm²'sinde atkı-çözgü teli sayısı en az 18 olmalıdır.
6. Sargı bezi düzgün sarılmış olmalı, kenarları yırtık, kaçık olmamalı, kenarlarından iplik sarkmayacak şekilde düzgün örülmüş olmalıdır.
7. Kolay yırtılabilmeli ya da kesilebilmeli, koparılan bölümlerde dokuma bozukluğu, liflenme olmamalıdır
 |
| **Genel Hükümler:** | 1. Rulolar en az 50 en fazla 250 adetlik dayanıklı karton ambalaj içinde teslim edilmelidir.
2. İlgili ürünler TS EN ISO 14079 standardına uygun olmalıdır.
3. Sargı bezi ruloları suya dayanıklı ambalajla tek tek poşetlenmiş olmalıdır.
 |