|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:**  | 1. Ürün**,** sağlık tesisinde tedavi gören hastaların idrar ihtiyacı durumunda kullanılmak üzere medikal malzemeden üretilmiş olmalıdır.
 |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:**  | 1. Ürün plastikten imal edilmiş olmalıdır.
 |
| **Teknik Özellikleri:**  | 1. Tutmak için kulpu olmalıdır.
2. Üzerinde pürüz veya ek yeri olmamalıdır.
3. Cilde temas eden kenarları yuvarlatılmış olmalıdır.
4. Rahat yerleştirilebilmeli ve cilde zarar vermeyecek özelikte olmalıdır.
5. Non alerjik yapıda olmalıdır.
6. Dezenfekte edilebilir özelikte ve ölçekli olmalıdır.
 |
| **Genel Hükümler:** | 1. Ürünün ÜTS kaydı bulunmalıdır.
 |