|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:**  | 1. Ürün**,** sağlık tesislerinde pansuman atıkları, enjeksiyon kabı, kusma kabı vb. amaçlarda kullanılmak üzere medikal malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
 |
|  **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:**  | 1. Ürün, hijyenik ve doğada indirgenebilen polisten plastik malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
 |
| **Teknik Özellikleri:**  | 1. Suya dayanıklı olmalıdır, sızdırma veya akıtma yapmamalıdır.
2. Kenarları ve yüzeyi pürüzsüz ve çapaksız olmalıdır.
3. Şekli sembolik böbrek şeklinde olmalı ve içi dolu iken elle tutulduğunda eğilip bükülmemelidir.
4. Tek kullanımlık olmalıdır.
 |
| **Genel Hükümler:** | 1. En az 50'lik en çok 100’lük paketler halinde olmalıdır
2. Ürün TSEK belgeli olmalıdır.
 |