|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:** | 1. Sağlık tesislerinde farklı amaçlarda kullanılmak için tasarlanmış medikal kondom olmalıdır. |
| **SMT Malzeme Tanımlama Bilgileri:** | 1. Kondum uzunluğu en az 170 mm olmalıdır. Açma eni 50-60 mm aralığında olmalıdır. |
| **Teknik Özellikleri:** | 1. Doğal kauçuk lateksten yapılmış, görünüşü saydam, renklendirici madde içermeyen ve renk değişikliği yapmayacak nitelikte nontoksik anti alerjik özellikte olmalıdır. 2. Kondomun açık ucunda bulunan halkanın kesik çapı 125 mm olmalı, Kondom yüzeyi düz ve pürtüksüz olmalı. 3. Mukoza ile temas ettiğinde hasar oluşturmamalı, alerjik reaksiyona sebep vermemelidir. 4. Kondomlar hijyenik şartlarda ışık veya hava geçirmeyecek şekilde, ambalajı açıldığında tekrar kapanmayacak biçimde ayrı ayrı ambalajlanmış olmalıdır. 5. Birim ambalajının açılması elle ve kolayca yapılabilmeli ve açılma sırasında kondom herhangi bir mekanik zarar görmemelidir. |
| **Genel Hükümler:** | 1. Ürün steril tekli pakette sunulmalıdır. |