|  |  |
| --- | --- |
| SMT Temel İşlevi: | 1. Ürün, sağlık tesislerinde yara pedi ve gaz kompres gibi tıbbi malzemelerin vücuda sabitlenmesinde kullanılmak amacıyla kendi kendine yapışabilir özellikte tıbbi malzemeden imal edilmiş olmalıdır. |
| SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | 1. Kullanım yeri ve amacına göre farklı ebat ve tipte seçenekleri olmalıdır. |
| Teknik Özellikleri: | 1. Polyester, örgüsüz, nonwovendan yapılmış olmalıdır. 2. Elastik fiber ve nonwoven materyalinin laminasyonu sonucu üretilmiş olmalıdır. 3. Ürün içerdiği koheziv materyal sayesinde kendi kendinden yapışabilmeli fakat hasta cildine ve saça yapışmamalıdır. 4. Elastik bandajın gerilmemiş hali malzeme adında belirtilen ebatlarda olmalıdır. 5. Germe kuvveti kullanıcı tarafından ayarlanabilmeli, boyuna ekstra esneme özelliğinde olmalıdır. 6. Ürün, gözenekli yapıda olmalı bu sayede hasta cildi nefes almalı ve terleme yapmamalıdır. 7. Ürünün sırt yapısı yumuşak ve ciltle uyumlu olmalıdır. 8. Ürün sıvıya dirençli olmalı ve maserasyon yapmamalıdır. 9. Ürün uygulanan basıncı devam ettirebilme özelliğine sahip olmalı ve gevşememelidir. 10. Ürün uygulandığı bölgede röntgen çekilebilmesine olanak sağlamalıdır. |
| Genel Hükümler: | 1. Ürün tek kullanımlık olmalı orijinal ambalajında teslim edilmelidir. |