|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:**  | 1. Ürün, sağlık tesislerinde tedavi gören Fizik Tedavi hastalarının tedavisine uygun amaçlı medikal malzemeden üretilmiş olmalıdır.
 |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:**  | 1. Teklif edilen ürün, 5 adet, 5 kg. kalıp şeklinde 25 kg’lık karton ambalaj içerisinde olmalıdır.
 |
| **Teknik Özellikleri:** | 1. Ürünün kullanımı esnasında hastada yanma hissi olmamalıdır.
2. Ürün eriyince şeffaf temiz bir renk almalıdır.
3. Parafin yağ oranı ASTM D-721 % Penetrasyon oranı ASTM D-1321 mm/10-25 mm/10-25C derece olmalıdır.
4. Ürün, en az 47 ºC en çok 50 ºC de erimelidir.
5. Ürün, ayrıca inceltmek için herhangi bir madde ilavesi yapmaya gerek olmamalıdır.
 |
| **Genel Hükümler:** | 1. Teslimat aşamasında gerektiğinde ürün yeniden test edilecek ve uygunsuzluk olduğunda oluşabilecek olumsuzluklardan firma sorumlu olacaktır.
2. Yüklenici firma ilk teslimatla birlikte teklif edilen ürünlere ait varsa Türkçe yoksa İngilizce Malzeme Güvenlik bilgi Formu (MSDS) teslim etmelidir.
3. Ürün, orijinal ambalajda olmalıdır.
4. Ürünün, ambalajı üzerinde onaylı ürün (barkod) numarası, imalatçının adı veya ticarî adı ve adresi, son kullanma tarihi, üretim parti (LOT) veya seri numarası bulunmalıdır.
 |