|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:**  | 1. Ürün, bebek  göbek kordon bağını kelepçelemek ve bebeği plasentadan ayırırken göbek kordonunu kesmek için kullanılmak amacıyla medikal malzemeden üretilmiş olmalıdır.
 |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:**  | 1. Göbek kordonunun kolay kesilmesini sağlayacak şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.
 |
| **Teknik Özellikleri:** | 1. Kilidi açılmaz ve güvenli olmalıdır.
2. Göbek kordonunu tutan dişleri olmalıdır.
3. Kenarları deri tahrişini önleyecek şekilde yuvarlatılmış olmalıdır.
4. Kimyasal olarak non-toxic ve non-alerjik olmalıdır.
 |
| **Genel Hükümler:** | 1. Tekli paketlerde steril ambalajda olmalıdır.
 |