|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:**  | 1. Yeni doğanların fototerapi ışığından korunması amacıyla en üst düzeyde koruma sağlamak amacı ile medikal malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
 |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:**  | 1. Ürünün standart ve/veya Y tipli seçeneklerinden herhangi biri olmalıdır.
2. Ürünün kullanım yeri ve amacına göre tüm tiplerinde steril ve/veya nonsteril çeşitlerinden herhangi biri olmalıdır.
3. Tüm tiplerde ürünün Küçük, orta ve büyük boy olmak üzere farklı boyutlarda çeşitleri olmalıdır.
 |
| **Teknik Özellikleri:**  | 1. Gözlere zararlı ışığı %100 bloke eden neopren materyalden göz-tamponu bulunmalıdır.
2. Geçirgen dokuması sayesinde bebeğin başına fototerapi ışığının erişimini engellememelidir.
3. Baş üzerinde kaymadan durmalı ve ayarlanabilir bantlar velcro (cırt bant) ile çıkmaması için tutturulabilmelidir.
4. Bebeğin cildini tahriş etmeyecek esnek, yumuşak ve lateks içermeyen karbon ve/veya kullanıma uygun materyalden imal edilmiş olmalıdır.
 |
| **Genel Hükümler:** | 1. Tek kullanımlık olmalıdır
 |