|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:** | 1. Cilt staplerinin kullanıldığı her alanda atılan zımbaların çıkartılması için tasarlanmış olmalıdır. |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:** | 1. Tek tip ve boyda olmalı tüm markaların cilt staplerleri ile uyumlu olmalı dizaynı üniversal olmalıdır. |
| **Teknik Özellikleri:** | 1. Ürün makas şeklinde tasarlanmış ve şekli sayesinde dokudaki stapler telini yakalayarak basınç uygulayarak telin hasta dokusuna zarar vermeden çıkartılmasını sağlamalıdır. |
| **Genel Hükümler:** | 1. Ürün steril tekli ambalajda olmalı en az 10 luk en fazla 50 lik kutularda teslim edilmelidir. |