|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:** | 1. Ürün kranial cerrahilerde kafa derisi kemikten sıyrıldığında oluşan insizyon hattına takılarak kanamaları önlemek ve ekartasyon amacı ile kullanılmak için tasarlanmış olmalıdır. |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:** | 1. Ürün; 2. Polioksimetilen (POM) 3. Polikarbonat, asetal ve 4. Hytrelden (termoplastik polyester elastomer), 5. Medikal kullanıma uygun plastikten üretilmiş türlerinden herhangi birisi olmalıdır. 6. Ürünün; 7. Kartuş, 8. Kartuşsuz veya 9. Kendinden tabancalı (kartuş yüklü) tiplerinden herhangi biri olmalıdır. 10. Ürünün düşük, orta/standart, yüksek basınç uygulayan türlerinden herhangi birisi olmalıdır. 11. Ürünün düz ve dişli tutunma yüzeyi türlerinden herhangi birisi olmalıdır. 12. Ürün paket içeriği yönünden 10 (±2), 15 (±2), 30(±2) seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır. |
| **Teknik Özellikleri:** | 1. Ürünün cilde tutunan kısmı atravmatik veya kaymayı önleyici yapıda olmalıdır. 2. Ürün çıkartıcı cerrahi aleti vasıtasıyla kafa derisinden çıkartılabilecek şekilde dizayn edilmiş olmalıdır. |
| **Genel Hükümler:** | 1. **Yüklenici firma Raney türünde;** 2. **Kartuşlu ürünlerde adet içeriği farketmeksizin 2250 adet klip ile** uyumlu tabanca sağlık tesisine kullanım amaçlı bedelsiz olarak verilecektir. 3. **Kartuşsuz çeşitinde** her 2000 adet klip için 1(bir) adet klip ile uyumlu applier sağlık tesisine kullanım amaçlı bedelsiz olarak verilecektir. 4. **Kendinden tabancalı (kartuş yüklü) çeşitinde** bedelsiz ürün talep edilmeyecektir. 5. Ürün tek kullanımlık ve steril ambalajlarda olmalıdır. 6. Yüklenici firma teslim ettiği ürüne ait klips sökücüsünü sağlık tesisine 1(bir)adet teslim edecektir. |