| SMT Temel İşlevi: | - Enjeksiyon Materyali vezikoüretral reflü (VUR) ve kadın stres tipi inkontinans vakalarında kullanılmak üzere üretilmiş olmalıdır. |
| --- | --- |
| SM malzeme tanımlama bilgileri: | - Enjeksiyon materyali içeriğinde dekstranomer-hyaluronic asit veya polyacrlate polyacohol copolymer (PPC) veya poliakrilamid-su bulunmalıdır. - Vezikoüretral reflü (VUR) tedavisi için Vezikoüretral Reflü Enjeksiyon materyali; - 1 cc lik Enjektör içinde, 1cc olarak kullanıma hazır olmalıdır - Mukoza altına ve manuel olarak enjekte edilebilir özellikte olmalıdır. - Enjeksiyon sırasında sıvı içinde ayırt edilebilmeli ve vücutta alerjik reaksiyon göstermemelidir. - Materyal Özel aparat gerektirmeden elle enjekte edilebilir yoğunlukta olmalıdır. - Vezikoüretral Reflü Enjeksiyon materyali iğneli veya iğnesiz seçeneklerinden herhangi birinden olmalıdır. - İğneli seçeneğinin kullanımı için gerekli olan iğne ucu tedarikçi firma tarafından, kullanıcının istediği ölçülerde materyal ile birlikte teslim edilmelidir. - Stres tipi inkontinans tedavisi için kullanılan Stres Tipi İnkontinans Enjeksiyon Materyali; - 2 adet 1 cc lik Enjektör içinde toplam 2cc olarak kullanıma hazır olmalıdır. - Üretra boyuna uygun, aynı anda mesaneyi doldurup boşaltabilecek kanallara sahip özel kılıf ve 0° (sıfır derece) sistoskop ile birlikte kullanılabilmelidir. |
| Teknik Özellikleri: | - Vezikoüretral reflü (VUR) tedavisi için Vezikoüretral Reflü Enjeksiyon materyali; - Malzeme alt tanımındaki seçeneği için teslim edilecek iğne, kullanıcının istediği ölçüde, fleksible/esnek veya metal yarı-katı özelliğinde olmalıdır. - Sistoskop ile kolaylıkla enjekte edilebilir özellikte olmalıdır. - İğne ve sistoskopi kılıfıyla uyumlu ölçülerde sistoskop ile birlikte kullanılabilen yoğunlukta olmalıdır. - Stres tipi inkontinans tedavisi için Enjeksiyon materyali; - Ürün iğne ve sistoskopi kılıfıyla uyumlu ölçülerde sistoskop ile birlikte kullanılabilmelidir. - İğnelerin üzerinde 1’er cm aralıklarla çizgiler bulunmalıdır. - Her iki Enjeksiyon Materyali için; - Materyal kullanım sırasında donmamalıdır. - Enjeksiyon Materyali oda sıcaklığında depolanabilir yapıda olmalıdır. - Enjeksiyon Materyali uzak dokulara göç etme (migrasyon) riski taşımamalıdır. - Enjeksiyon Materyali uygulandığı noktada etki süresi boyunca hacmini kaybetmeden kalmalıdır. |
| Genel Hükümler: | - Stres tipi inkontinans tedavisi için Enjeksiyon materyali; - Ürün karşılığında her ürün için 1 adet sistoskop kılıfı ve iğnesi ayrıca 10 adet ürün için uhdesi firmada kalacak şekilde 1 adet sistoskop teslim edilmelidir. - Vezikoüretral reflü (VUR) tedavisi için Vezikoüretral Reflü Enjeksiyon materyali; - İğneli seçeneğinin kullanımı için gerekli olan iğne tedarikçi firma tarafından, kullanıcının istediği ölçülerde ve her bir materyal için 1 iğne olacak şekilde materyal ile teslim edilmelidir. - Enjeksiyon Materyalleri steril paketlerde olmalıdır. Ürünün paketi üzerinde son kullanma tarihi ve ürün içerik bilgileri yazılı olmalıdır. |