| ## SMT Temel İşlevi: | - Bronko alveolar lavajda kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün toplama kabı üzerinde kapak ve kapakta bir tarafına vakum bağlanabilen diğer tarafa aspirasyon sondası takılmayı sağlayabilen bağlantı tüpü olmalıdır. - Toplama kabı 70-100 ml olmalıdır. - Set içinde hasta kimlik bilgileri için yapışkanlı etiket bulunmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Toplama kabı 5 ml aralıklarla derecelendirilmiş olmalıdır. - Ürün CH 04- CH 20 arası bütün aspirasyon sondalarında kullanıma uygun olmalıdır. - Konik konnektörlü bağlantı hortumuna sahip olmalıdır. - Aspirasyon tamamlandıktan sonra vakum bağlanan kısım tüpten ayrılabilir özellikte olmalıdır. - Aspirasyon bağlanan kısım işlem bittikten sonra vakum bağlanan kısma monte edilebilir şekilde olmalıdır. Bu şekilde alınan kültürün dışarı ile bağlantısı kesilmelidir. - Setin içinden ilave kapak çıkmalıdır ve kapak tüpe sıkıca monte edilebilmelidir. |
| ## Genel Hükümler: | - Set tekli ve steril paketlerde sunulmalıdır. - Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. |