| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün, konjenital göğüs duvarı deformiteleri cerrahisinde kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Bar özel paslanmaz çelikten veya en az Grade 4 titanyumdan imal edilmiş olmalıdır. - Set içerisinde en küçük boydan en büyük boya kadar barlar hazır olmalıdır. - Set içindeki tüm el aletleri özel paslanmaz çelikten yapılmış olmalıdır, templateler ise şekillendirilebilir ve yeniden kullanılabilir alüminyumdan yapılmış olmalıdır. - Set ergonomik ve kompakt bir yapıda olmalı, tüm set içi malzemeler setin içerisinde şekillerine uygun yapılmış yuvalara yerleşmeli ve bar ve stabilizörlerin konulabileceği boş alanlar bulunmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Pektus ekskavatum, pektus karinatum barları ve stabilizöre rahat sütur atma kolaylığı sağlayacak delik bulunmalıdır. - Vücut içinde kalacak barların üzerinde markası, kodları ve barın tam orta noktasını belirlemek için orta nokta işareti olmalıdır. - Sistem Minimal Invaziv Repair Pectus Excavatum ve carinatum için özel dizayn edilmiş olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Tüm ürünler ve uygulama sırasında kullanılacak gerekli cerrahi alet ve ekipmanlar ilgili kuruma eksiksiz olarak set halinde ameliyattan en az 1(bir) gün öncesinde teslim edilmelidir. - Ameliyat için firma setlerin kullanımı ve teknik konularda oluşabilecek problemlerin anında giderilmesi için eğitimli bir personelini vakada hazır bulunduracaktır. - Konteyner etilen oksit, otoklav veya hidrojen peroksitle steril edilebilir materyalden olmalıdır. - Ürün MR uyumlu olmalıdır, firma tarafından hastaya verilmek üzere belge teslim edilmelidir. - Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. |