| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün, konjenital göğüs duvarı onarımının cerrahi işlemlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Stabilizörün bar üzerinden kayıp çıkmasını engelleyecek olan pin çelikten veya en az Grade 4 Titanyumdan yapılmış olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Pin; bar üzerindeki deliklere geçebilecek boyutta olmalıdır. - Pin, bara istenildiğinde sabitlenip, istenildiğinde çıkarılabilecek tasarımda olmalıdır. - Pin, “Bar Kilitleme Forsepsi” ile bara sabitlenmelidir. - İstenildiği zaman (operasyon esnasında veya eksplantasyon sırasında), bar üzerine sabitlenmiş pin, “Bar Kilitleme Forsepsi” kullanılarak bar üzerinden çıkarılabilmelidir. - Bar üzerinden çıkarılmış aynı pin istenildiğinde bara tekrar sabitlenebilecek tasarımda olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürünler tek kullanımlık, steril çift pakette ve/veya sterilizasyonu sağlayabilecek uygun set içerisinde hazır olmalıdır. - Tüm ürünler ve uygulama sırasında kullanılacak gerekli cerrahi alet ve ekipmanlar ilgili kuruma eksiksiz olarak ameliyattan en az 1(bir) gün öncesinde teslim edilmelidir. - Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır |

SMT1048 DEFORMİTE BARI PİNİ