| ## SMT Temel İşlevi: | - Diyafragmatik Pace Sistem hastanın diyaframı üzerine yerleştirilen elektrotlar ile dış üniteden gelen elektrik akımları sayesinde hastanın nefes alıp-vermesini kolaylaştırmak için tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Diyafragmatik Pace- Elektrot ve Uygulama Seti aşağıda listenen parçaları içermelidir: - Operasyon Malzemeleri (Steril olan malzemede kullanım şekli açıklanmış olmalıdır), - Haritalandırma Probe (Steril olmalıdır), - Mavi Kablo Seti (Steril olmalıdır), - Transducer Boru (Steril olmalıdır), - Referans Elektrod (Steril olmalıdır), - 4 adet 60cm’lik Elektrod (Steril olmalıdır), - Öncü Tünel Seti (Steril olmalıdır), - Yeşil, Sarı, Turuncu, Beyaz kablo (Steril olmalıdır) - Kullanım Kılavuzu, - 2 adet dış ünite - 2 adet dış ünite kablosu - 6 adet Lityum 3.6 Voltluk pil, - Bağlayıcı Toplama Kiti, - 0.8- 4.0 uçlu tornavida, - Hasta kimlik bilgilerini yazılabileceği yapışkan not kâğıt içermelidir. - Yüzey elektrodu, - 1 kutu bant, - Dış ünite kontrol aparatı, - Bağlayıcı toplama kiti koruyucu silikon. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Diyafragmatik Pace- Elektrot ve Uygulama Seti diyafragmatik pace uygulaması için kullanılmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Diyafragmatik Pace- Elektrot ve Uygulama Seti ISO, TUV, CE, FDA gibi uluslararası standartlardan en az birine sahip olmalıdır. |