|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:**  | 1. Ürün, göğüs hastalıkları işlemlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.
 |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:**  | 1. Balon lateks malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
 |
| **Teknik Özellikleri:**  | 1. Hastanedeki mevcut endobronşiyal ultrasonografi cihazı (EBUS) ile kullanıma uygun olmalıdır.
 |
| **Genel Hükümler:** | 1. Ürün steril, tek kullanımlık olmalıdır.
2. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.
 |

**SMT1053 EBUS İÇİN BALON**