|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:** | 1. Ürün, yetişkinler ve çocuklar için külot şeklinde olup, hastaların alt bakımında kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır. |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:** | 1. Ürün, muhtelif ölçülere sahip olmalıdır. |
| **Teknik Özellikleri:** | 1. Ürün;  * En içte tek taraflı geçirgen su tutmaz tabaka, * Ortada selüloz tabaka, * Selüloz süper emici tabaka * En dışta polietilen su geçirmez tabaka olmak üzere dört bölümden oluşmalıdır.  1. Ürün vücuda tam uyumlu anatomik yapıda olmalıdır. 2. Ürün hışırdama yapmamalı ve ses çıkarmamalıdır. 3. Ürün antialerjik yapıda olmalıdır. 4. Ürün bariyerli olmalı, sıvı ile ıslandığı zaman selüloz yapının bütünlüğü bozulmamalı, selüloz tabaka top top olmamalı, sıvının jelleşmesini sağlayarak sızıntıyı engelleyecek özellikte olmalıdır. 5. Ürünün içteki bariyerli kısmı çift lastikli ve dayanıklı olmalı, sıvı ile ıslandığında lastikli kısım kopmamalı, bacakları tahriş etmeyecek esneklikte olmalı, dikiş yerlerinden ayrılmamalıdır. 6. Ürün en az 1000ml sıvı emiş gücüne sahip olmalıdır. 7. Ürün kullanıcı teninde alerji, kızarıklık, tahrişe sebep olmamalıdır. 8. Ürün dermatolojik olarak test edilmiş olmalıdır. 9. Ürün esnek, giyilirken kolay deforme o ve çok kez giyilip çıkarılabilecek özellikte olmalıdır. |
| **Genel Hükümler:** | 1. Ürün hijyenik ortamda el değmeden hijyenik üretilmiş olmalıdır. 2. Ürün 10-30 adetlik sağlam ambalaj içinde teslim edilmelidir. 3. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. |

**SMT1069 HASTA ALT BEZİ, KÜLOT ŞEKLİNDE**