| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün, göğüs cerrahisi işlemlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Tüm plaklar Grade 4 saf titanyumdan imal edilmiş olmalıdır. - Ürünün farklı boy ve uzunluk seçenekleri olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Tüm plak yüzeylerinde çapak, ezik, çukur, keskin kenar ve köşeler, zımpara izi, çıkıntı ve son işlem artığı bulunmamalıdır. - Ürün biyo uyumlu olmalıdır. - Sistemdeki plak kalınlıkları uygun olmalıdır. - Plaklarda düz ve delikli seçenekler olmalıdır. Delikli plakların farklı sayıda delik içeren ve farklı delik aralığı bulunan seçenekleri olmalıdır. - Tüm plak ve vidalar korozyona karşı dayanıklı olmalıdır. - Ürün biyolojik ortamda non toksik olmalıdır. - Ürün röntgende görülebilmeli, CT ve MR uyumlu olmalı ve uyumluluk hastaya verilmek üzere belgelendirilmelidir. - Uygulama işlemi için (vidalama, sökme vs.) ciddi kas gücü gerektirmeyecek gerekli aparatların (manuel-motorize tornavida vs.) sağlanması gerekmektedir. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürünler tek kullanımlık, steril çift pakette veya sterilizasyonu sağlayabilecek uygun set içerisinde hazır olmalıdır. - Ürünün uygulamasında kullanılacak yardımcı cerrahi alet ve ekipmanlar ilgili sağlık tesisine eksiksiz olarak ameliyattan en az 1(bir) gün öncesinde teslim edilmelidir. - Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. |

SMT1094 KOSTA BİRLEŞTİRİCİ BAR