| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün, göğüs cerrahisi işlemlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Tüm plaklar Grade 4 saf titanyumdan veya nitinolden imal edilmiş olmalıdır. - Ürünler muhtelif boy ve ölçülerde olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Tüm plak yüzeylerinde çapak, ezik, çukur, keskin kenar ve köşeler, zımpara izi, çıkıntı ve son işlem artığı bulunmamalıdır. - Tüm plaklar biyo uyumlu olmalıdır. - Set içerisinde hazırda açılı plak bulunmalıdır. Tüm plaklar korozyona karşı dayanıklı olmalıdır. - Tüm plaklar biyolojik ortamda non toksik olmalıdır. - Tüm plaklar röntgende görülebilmeli, CT ve MR uyumlu olmalı ve uyumluluk hastaya verilmek üzere belgelenmelidir. |
| ## Genel Hükümler: | - Sistem ve uygulama sırasında kullanılacak gerekli cerrahi alet ve ekipmanlar ilgili kuruma eksiksiz olarak ameliyattan en az 1(bir) gün öncesinde teslim edilmelidir. - Ürünler tek kullanımlık, steril çift pakette ve/veya sterilizasyonu sağlayabilecek uygun set içerisinde hazır olmalıdır. - Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. |

SMT1095 KOSTA İÇİN VİDASIZ PLAK SİSTEMİ