| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün, göğüs cerrahisi işlemlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Plak ile uyumlu farklı boy ve çaplarda seçenekleri olmalıdır. - Tüm vidalar biyolojik ortamda non toksik olmalıdır. - Vidalar titanyumdan imal edilmiş olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Tüm vidalar biyo uyumlu olmalıdır. - Tüm vidalar korozyona karşı dayanıklı olmalıdır. - Tüm vidalar röntgende görülebilmeli, CT ve MR uyumlu olmalı ve uyumluluk hastaya verilmek üzere belgelendirilmelidir. - Tüm vidaların self drilling özelliği olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürünler tek kullanımlık, steril çift pakette veya sterilizasyonu sağlayabilecek uygun set içerisinde hazır olmalıdır. - Ürünün uygulamasında kullanılacak yardımcı cerrahi alet ve ekipmanlar ilgili sağlık tesisine eksiksiz olarak ameliyattan en az 1(bir) gün öncesinde teslim edilmelidir. - Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. |

SMT1097 KOSTA/STERNUM VİDA