| ## SMT Temel İşlevi: | - Kemik veya yumuşak doku uygulamalarında kullanıma uygun olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Kullanılacak anatomik bölgenin özelliklerine uygun, talepte belirtilen değişik açı, boy ve çaplarda teknik özelliklere sahip olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Tıraş bıçakları yumuşak dokuları, tıraş burları kemiksi dokuları tıraşlayabilmelidir. - Üzerinde irrigasyon bağlantısı olmalıdır. - Ana konsol ve handpiece ile adaptasyonu olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürünler orijinal ambalajında, tek kullanımlık ve steril olmalıdır. - Cihaza uyumlu olacak şekilde her 10 uç için, steril 1 adet irrigasyon tubing seti ile birlikte/yanında verilmelidir. |