|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:** | 1. Septum perforasyonlarında kullanılabilir olmalıdır. |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:** | 1. Yumuşak ve tamamı medikal silikondan yapılmış olmalıdır. 2. Nazal septal buton en az 2.5cm çapında olmalıdır. |
| **Teknik Özellikleri:** | 1. İstenilen şekil verilebilmelidir. 2. Tek parça olmalıdır. 3. Bio uyumlu olmalıdır. |
| **Genel Hükümler:** | 1. Ürünler orijinal ambalajında, tek kullanımlık ve steril olmalıdır. |