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	SMT Temel İşlevi:
	1. Ürün, pelvik organ prolapsusunda, gebelikte servikal yetmezlik durumunda kullanıma ve farklı ölçülerdeki gebe serviksinde kullanıma uygun olmalıdır.

	SM malzeme tanımlama bilgileri:
	2. Ürün özel olarak uzun süre kalıcı ve dokuya zarar vermeyen %100 silikondan üretilmiş olmalıdır.
3. Ürün konik veya halka formda olmalıdır.
4. Ürün 45-130mm çap ölçülerinde ve en az üç çeşit olmalıdır.

	Teknik Özellikleri:
	5. Vajina duvarından üretraya doğru basınç yaparak üretranın kapalı kalmasını sağlamalıdır ve böylece idrar kaçaklarını önlemelidir. 
6. Ürün, kullanım talimatı ile beraber non-steril pakette olup,  hasta kullanım esnasında aldehit içerikli solüsyonla yıkanıp dezenfekte edilebilir aynı zamanda ürünün temizliği 132°C+-3°C 4 dakika yada 121°C+-3°C 30 dakika sıcak hava ile yapılabilir olmalıdır.

	Genel Hükümler:
	7. Yüklenici firma, kurum hangi boy ve ölçülerde isterse onları temin etmelidir.



