SMT1110- PESSER, OBSTETRİK AMAÇLI

| SMT Temel İşlevi: | - Ürün, pelvik organ prolapsusunda, gebelikte servikal yetmezlik durumunda kullanıma ve farklı ölçülerdeki gebe serviksinde kullanıma uygun olmalıdır. |
| --- | --- |
| SM malzeme tanımlama bilgileri: | - Ürün özel olarak uzun süre kalıcı ve dokuya zarar vermeyen %100 silikondan üretilmiş olmalıdır. - Ürün konik veya halka formda olmalıdır. - Ürün 45-130mm çap ölçülerinde ve en az üç çeşit olmalıdır. |
| Teknik Özellikleri: | - Vajina duvarından üretraya doğru basınç yaparak üretranın kapalı kalmasını sağlamalıdır ve böylece idrar kaçaklarını önlemelidir. - Ürün, kullanım talimatı ile beraber non-steril pakette olup, hasta kullanım esnasında aldehit içerikli solüsyonla yıkanıp dezenfekte edilebilir aynı zamanda ürünün temizliği 132°C+-3°C 4 dakika yada 121°C+-3°C 30 dakika sıcak hava ile yapılabilir olmalıdır. |
| Genel Hükümler: | - Yüklenici firma, kurum hangi boy ve ölçülerde isterse onları temin etmelidir. |